## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 动力试验费
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区科学技术厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区药物研究院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 26.00 | 26.00 |  | 26.00 |  | 10 |  | 100% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 26.00 | 26.00 |  | 26.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目为，“药物安全性评价研究中心”（GLP中心）。通过实验动物的养殖及进行相关实验操作，保障SPF级动物房的正常运行。项目需要各种恒温、恒湿、净化设备的保障运行方能达到国家技术规范的要求，实验室能耗较高，属于高耗能实验室，动力运行费负担较重。 | [5 empty] | 该项目为，“药物安全性评价研究中心”（GLP中心）。通过实验动物的养殖及进行相关实验操作，保障SPF级动物房的正常运行。项目需要各种恒温、恒湿、净化设备的保障运行方能达到国家技术规范的要求，实验室能耗较高，属于高耗能实验室，动力运行费负担较重。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设施静压差检测（Pa） | 10 | >=10Pa | >=10Pa | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设施噪声检测（dB） | 10 | <=60dB | <=60dB | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设施空气洁净度（粒/L） | 10 | <=352粒 | <=352粒 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 年用水量 | 10 | <=2300立方米 | <=2300立方米 | 100% | 10 | 历史标准 | 2257.38立方米 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 年用电量 | 10 | <=227000度 | <=227000度 | 100% | 10 | 历史标准 | 151162.79度 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实验室正常运行时间 | 10 | >=200天 | >=200天 | 100% | 10 | 历史标准 | 200天 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 仪器检测合格率 | 10 | >=95% | >=95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 水费单价（元/立方米） | 5 | <=5元/立方米 | <=5元/立方米 | 100% | 5 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 电费单价（元/度） | 5 | <=0.5元/度 | <=0.5元/度 | 100% | 5 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 检测及检定费 | 10 | <=2万元 | <=2万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分